МІНІСТЕРСТВО регіонального розвитку та БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
                                       ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Державний інститут проектування міст «МІСТОПРОЕКТ»
                                       Ліцензія серія АБ № 207166
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Замовник: Управління капітального будівництва                    Об’єкт: 10091 - 2008
                   департаменту житлового господарства
                   та інфраструктури Львівської міської ради
Будівництво стадіону на вул.Стрийській – 

Кільцевій дорозі
Детальний план території в районі       вул. Стрийської – Кільцевої – Проектованої - Вернадського
Директор 








  М.Кошло

Начальник АПМ-2






          
  В.Дубина

Головний спеціаліст АПМ-2                                                             О.Чамара

ГАП









  П.Крупа

м. Львів – 2008 р.
Детальний план території розроблено на замовлення УКБ Львівської міської ради колективом АПМ-2. Проект розроблено згідно діючих норм і правил.

Головний архітектор проекту                                              П.Крупа 
Проект розроблено авторським колективом в наступному складі:

Архітектори:                                          П. Крупа, І. Крупа, О.Пона,

 при участі головного архітектора м. Львова         Ю. Криворучка 
та директора департаменту містобудування                   А. Павліва
Автори розділів:

Інженерні мережі:

Кер. групи інженерних мереж                                       К. Войтович

Провідний інженер                                                            Г. Яковчук
Транспорт, вулиці, дороги:                кер. групи    С. Фіалковський
.

      В ДПТ частково враховані пропозиції щодо об’ємно-просторового вирішення р-ну, розроблені архітектором  Ю. Криворучком.
Склад графічних матеріалів:
1. Концепція розвитку МБК Південного району 

    міста Львова                                                                              Л – 1,  М 1 : 10 000

2. Опорний план                                                                            Л – 2,  М  1 : 2 000                   3. Ескіз забудови з планом червоних ліній ( Варіант І )           Л – 3,  М  1 : 2 000
4. Ескіз забудови з планом червоних ліній ( Варіант ІІ )          Л – 4,  М  1 : 2 000                             
5. Схема інженерних мереж                                                         Л – 5,  М  1 : 2 000                  
6. Схема організації руху транспорту та пішоходів                  Л – 6,  М  1 : 4 000

7. Фрагмент перспективної забудови                                          Л - 7                             
   Додатки:
8. Схема магістральної мережі та пішохідного руху

9. Схема організації руху транспорту

10. Схема функціонального зонування МБК
11. Схема озеленення території
12. Схема об’ємно-просторової організації МБК
      Ескіз забудови ( Варіант архітектора Ю. Криворучка )      лист 13.1

                                                                                                         лист 13.2

                                                                                           лист 13.3
       Зміст пояснювальної записки
  1.Вступ.
  2.Характеристика сучасного використання території, планувальні           обмеження.
  3.Планувальна структура та функціональне зонування території.
  4.Житлова забудова. Населення.
4.1. Розрахунок та розміщення об’єктів обслуговування.
  5.Об’єкти громадського призначення.

5.1. Спортивні об’єкти та об’єкти відпочинку
              5.2. Транспортно - пересадочний вузол
5.3. Об’єкти торгівлі, придорожнього сервісу, виставкові комплекси
5.4. Адміністративно- офісні та готельні комплекси
5.5. Об’єкти соціальної інфраструктури та комунального призначення
      6.Організація руху транспорту та пішоходів, паркування автомобілів.
      7.Інженерне забезпечення території.

7.1.Водопостачання
7.2.Каналізація

7.3.Дощова каналізація

7.4.Електропостачання

7.5.Телефонізація

7.6.Радіофікація

7.7.Теплопостачання

7.8.Газопостачання

8. Озеленення, благоустрій території, покращення середовища проживання.
9. Техніко-економічні показники.
10.  Орієнтовна вартість будівництва об’єктів інфраструктури

                                    1. Вступ

Основою розроблення детального плану послужили:
1. Містобудівне обгрунтування зміни цільового призначення використання земель підприємства-банкрута ВАТ «Квіти Львова»  (розроблено ДІПМ «Містопроект», Львів 2004р.);

2. Містобудівне обгрунтування розміщення житлової забудови по вул. Стрийській, 195 у м.Львові (замовник «Екоенерджі», розроблено ДІПМ «Містопроект», Львів – 2006р.);
3. Локальні містобудівні обгрунтування на окремі об’єкти та ділянки, визначені Міською радою для продажу на аукціоні. 

4. Містобудівне обгрунтування розміщення стадіону «Євро – 2012» в м. Львові (розроблено ДІПМ «Містопроект», Львів 2007р.)

5. Завдання на розроблення ДПТ в р-ні вул. Стрийська – Кільцева – Проектована – Вернадського, виданого УКБ Львівської міської ради.
6. Проектні пропозиції щодо об’ємно-просторового вирішення р-ну,                                    розроблені архітектором Ю. Криворучком.
ДПТ розроблений у відповідності  з вимогами ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН Б. 1.1-4-2002 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування», ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», затверджених МОЗ України наказом № 173 від 19.06.1996р
2. Характеристика сучасного використання території,планувальні 

обмеження
Межі детального плану території прийняті згідно виданого завдання на проектування і проходять:
         - з заходу по червоній лінії вул. Стрийської;
         - зі сходу  по межі охоронної зони ЛЕП 110 кВ та червоній лінії вул. Проектованої 9 ( Бічна Вернадського).
- з південної сторони територія обмежена червоною лінією

об’їзної  магістральної дороги;

          н- з півночі – територією ДП «Львівський бронетанковий ремонтний завод» та житловим кварталом.
Територія займає орієнтовну площу 326,0 га.  Найбільшими діючими підприємствами на вказаній території є Львівський іподром, що займає ділянку 70,1 га (по факту), водопровідна насосна станція «Сокільники» - 9,0 га, стадіон «Євро-2012», що будується (площа відводу- 24,5 га), автовокзал – 2,6 га. Інші дрібніші підприємства мають у власності нерухомість, викуплену у попередніх підприємств, в тому числі підприємства ВАТ «Квіти Львова». (Перелік підприємств, розташованих на території, охопленій ДПТ, наводиться в таблиці).
	№ по експл.
	Назва території
	Площа, га

	1
	ЗАТ "СІД"" Автовокзал"
	2,6

	2
	Акціонерне товариство закритого типу - фірма
	

	3
	ВАТ "Квіти  Львова"
	

	4
	ВАТ "Квіти  Львова"
	

	5
	ВАТ "Квіти  Львова"
	

	6
	ПП  Фірма ТБС
	

	7
	ПП  Фірма ТБС
	

	8
	ВАТ "Львівська фармацевтична фабрика"
	

	9
	ТзОВ "СОФІТ"
	

	10
	ТзОВ "Винява"
	

	11
	 ПП Фірма "Гарантія"
	

	12
	Львівський іподром  (по факту)
	      70,1 *

	13
	Обєднання профспілок Львівщини КСБ "Буревісник"
	

	14
	ТзОВ Інвестиційна компанія "Комфорт - інвест"
	

	15
	" ТзОВ Інвестиційна компанія ""Комфорт - інвест"
	

	16
	Мале ПП ""Кінескоп"""


	

	17
	СП "Західна нафтова група" у формі ТзОВ
	

	18
	ВАТ "Зеленбуд"
	

	19
	 Управліня капітального будівництва ЛМР
	       24,5 (стадіон)

	20
	Військова частина А-1565" Львівський ремонтно-механічний завод /траса пробігових випробувань техніки/"
	

	21
	ЛМКП ""Львівводоканал"""


	

	22
	 ТзОВ ""Терем і К"""


	

	23
	 Земельні ділянки, що призначені для продажу на земельних торгах (аукціонах)
	

	24
	ТзОВ "Українська меблева компанія"
	

	25
	Асфальтно-бетонна установка
	


* Згідно акту    -   88 га
Внаслідок банкрутства ВАТ «Квіти Львова» частина нерухомості, що належала підприємству, на сьогоднішній день передана різним фізичним та юридичним особам, які здійснюють або мають намір здійснювати господарсько-комерційну діяльність з різними видами використання нерухомості.
На основі вищеприведеного можна констатувати, що міські землі в даному районі використовуються неефективно.

Разом з тим території, що прилягають до магістралі загальноміського значння, одного з основних в’їздів у місто, яким є вул.Стрийська, мають підвищений потенціал містоформуючої цінності. За таких умов об’єктивно обгрунтованою є необхідність ефективного використання території в районі будівництва стадіону. На сьогоднішній день на територї існують наступні планувальні обмеження від діючих підприємств:
· від колективних гаражів (23 гаражі)  – 15м;
· від СТО ( на 5 постів) – 15м;

· від автомийки – 15м;

· санітарно-захисна зона водогону ø 1400м – 50м;
· від території бази «Львівводоканал» - 30м;

· від автогаражного кооперативу «Меркурій» (на 148 гаражів) – 35м;

· від автозаправочної станції – 50м;

· від ПП «Аланда» (виробництво м’яких меблів) – 50м;

· від території автовокзалу – 100м;

· санітарно-захисна зона від асфальто-бетонної установки ШЕД Франківського району - 1000м.
По проектованій території проходять міські мережі: водогони, водопровід, самопливна каналізація, газопровід середнього тиску, теплопровід, повітряні ЛЕП 110 кВ.

Попередній гідрогеологічний висновок на ділянку виконаний ДП «Західукргеологія» дає підстави зробити наступні висновки:

· в геоморфологічному відношенні район розташований в межах плоскої розчленованої структурно-денудаційної височини Львівського Опілля;

· ділянка знаходиться в межах південно-західної частини Східно-Європейської платформи;

· геологічний розріз ділянки на глибину зони активного водообміну представлений відкладами нижнього неогену (вапняки, пісковики, піски опільської світи, гіпсоангідрити тиранської світи і глини з прошарками пісковику, вапняку і піску косівської світи) і четвертинного (лесовидні еолово-делювальні і елювальні супіски і суглинки) віку;

· в межах ділянки розвинуті водоносний горизонт спорадичного поширення в еолово-делювальних та елювальних відкладах верхнього неоплейстоцену, водоносний горизонт спорадичного поширення у відкладах косівської світи, водоносний горизонт у відкладах тиранської світи і водоносний горизонт у відкладах опільської світи;

· глибина залягання рівня ґрунтових вод – 3,0-5,0 м; напрям руху ґрунтових вод направлений на схід, в сторону р. Зубра, річка є дреною ґрунтових вод.

·  на території ділянки досліджень відсутні водоносні горизонти які можна використовувати для централізованого госппитного водо-постачання;

· ділянка пропонованого будівництва та прилегла територія характеризується наявністю в розрізі карстоутворюючих порід, що залягають на глибині біля 15,0 м і відноситься до V категорії по карстонебезпеці, тому необхідно провести організований відвід дощових вод з ділянки.

На сьогоднішній день інститутом «Украеропроект» розроблено ТЕО реконструкції Львівського аеропорту у зв’язку з підготовкою міста до проведення чемпіонату Європи з футболу. В складі ТЕО розроблено розділ ОВНС, в якому передбачені акустичні розрахунки та уточнена СЗЗ з умов шуму. Дане ТЕО попередньо погоджено згідно висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-07/1320 від 19.01.2009 р. в частині визначення можливості подовження злітно-посадкової смуги. Згідно даної роботи ділянка частково перекривається зонами впливу від Львівського аеропорту – зоною обмеження забудови з умов безпеки польотів літаків (див. лист 1) та шумовими зонами (див. додаток 1,2)
За рівнем шуму від літаків (Δ LА max) частина території ДПТ попадає в зону А та зони Б і В (додаток №18 до ДСП №173 від 19.06.96р.) В зоні А дозволяється будівництво житла, шкіл, навчальних закладів, готелів без застережень, а в зонах Б і В житла, готелів, шкіл, поліклінік – з підвищеною звукоізоляцією. Детальним планом території в зонах Б і В передбачено будівництво лише торгових закладів та об’єктів придорожнього сервісу. В зону А попадають об’єкти громадського призначення, а квартали житлової забудови, лікарня  та школа знаходяться поза зонами всяких обмежень з умов шуму від Львівського аеропорту.
По східній частині ділянки проходить два водогони Стрийського водозабору. Охоронні зони від них 50 м.
Північну частину ділянки частково зачіпає СЗЗ (100 м) від хлораторної установки водопровідно-насосної станції «Сокільники». З метою усунення можливого негативного впливу хлораторної, містобудівним обґрунтуванням передбачається:

· переобладнання хлораторної установки по знезараженню води на  електролізну установку з застосуванням гіпохлориду натрію на водопровідній насосній станції «Сокільники». Вартість – 1,2 млн. грн. (згідно листа ЛМКП «Львівводоканал» від 02.08.07 р. № 28-4682).
Крім того, планувальними обмеженнями є господарські споруди ДП Львівський іподром, ТзОВ «Українська меблева компанія», ТзОВ БК «Комфортінвест».  СЗЗ вищезазначених об’єктів від 50-ти до 100 метрів відповідно до діючих санітарних норм, і частково з західної сторони зачіпають територію комплексу. З огляду на це, в складі робочого проекту необхідно передбачити уточнення вищезазначених санітарних розривів до проектованих споруд комплексу. У випадку їх недотримання в окремому розділі РП необхідно передбачити впорядкування СЗЗ від вказаних об’єктів для усунення можливого негативного впливу.

       3. Планувальна структура та функціональне використання території
Територія містобудівного комплексу розташована в південній частині міста Львова, пов’язана з планувальною структурою південного планувального району міста та його приміської зони, передбачених генпланом міста.

Теритрія МК обмежена вул. Стрийською, Кільцевою дорогою, вул. Вернадського-Проектованою та охоронною зоною ЛЕП 110 кВ, займає площу 326 га.

За функціональним призначенням МК являє собою поліфункціональне містобудівне утворення, яке складається з існуючих та проектованих об’єктів, що в кінцевому варіанті повинні сформувати повноцінний багатофункціональний район міста для проживання, відпочинку, занять спортом місцевого населення, населення прилеглого регіону приміської зони, прийому вітчизняних та іноземних туристів, проведення спортивних змагань регіонального та міжнародного рівня.

Планувальна структура комплексу та функціональне зонування визначене на основі:

1. Генерального плану розвитку м.Львова.
2. Детального плану території житлового масиву по вул.Вернадського-Проектованій.

3. Аналізу існуючого стану природного та урбанізованого середовища.

4. Наявності транспортної інфраструктури та планувальних обмежень.
Враховуючи наведені містобудівні чинники, на території МК визначені такі функціональні зони:

1. Територія стадіону «Євро – 2012», яка включає спортивний комплекс, стоянки, паркову зону.
2. Територія іподрому з основним та допоміжним полем, господарською зоною, спортивною школою.
3. Житлова зона з об’єктами первинного обслуговування (школи, дитсадки, магазини побутових товарів).

4. Зона об’єктів придорожнього сервісу та зовнішнього транспорту    ( автовокзал, об’єкти обслуговування автомобілів, готелі, мотелі).

5. Зона об’єктів комунального призначення (водонасосна станція «Сокільники», господарська зона інженерної інфраструктури комплексу).

6. Готельно-ділова зона (готелі, офіси, бізнес-центри, супермаркети).

7. Зона виставкового комплексу.
8. Зона зелених насаджень.
9. Зона навчальних закладів спортивного профілю. 

Всі функціональні зони пов’язані між собою мережею вулиць, доріг, пішохідних доріжок та алей.

Комплекс передбачається забезпечити обслуговуванням автобусними, тролейбусними та трамвайними маршрутами.
Основні транспортні зв’язки комплексу з іншими зонами міста передбачені магістралями загальноміського значення: вул. Стрийською, вул. Вернадського-Проектованою та вул. Пректованою-Кн.Ольги. Комплекс беспосередньо примикає до об’їзної автодороги, яка має вихід на траси загальнодержавного значення.

 Нижче приводиться баланс територій МК.

	№п/п
	Назва зони
	Площа всього, га
	В т.ч. землі міста
	На землях Зубрівської сільради

	1
	Територія стадіону «Євро-2012»  в тому числі під комплекс стадіону
	24,45*
	24,45
	

	2
	Територія іподрому
	83,7
	83,7
	

	3
	Житлова зона
	31
	22
	9

	4
	Зона об’єктів придорожнього сервісу та зовнішнього транспорту
	9,6
	9,6
	

	5
	Комунальна зона
	12,1
	12,1
	

	6
	Готельно-ділова зона
	11,3
	11,3
	

	7
	Зона виставкового комплексу
	21,3
	8,6
	12,7**

	8
	Паркова зона
	30.9
	8,6
	22,3**

	9
	Резервні території
	
	
	5


*Площа відводу, згідно рішення сесії міської ради.
Основною планувальною та композиційною віссю МК є пішохідний бульвар, який зв’язує основні об’єкти майбутнього планувального утворення - стадіону «Євро 2012» та транспортно-пересадочного вузла (ТПВ), який формується в районі міжнародного автовокзалу «Львів».
Пішохідний бульвар складається з двох відрізків: 

· виключно пішохідного критого пасажу на відрізку між ТПВ та вузлом перетину транспортних вулиць;

· транспортно-пішохідного, що складається з пішохідного бульвару та транспортної вулиці №7, що є головною внутрішньокомплексною вулицею, яка з’єднує вул. Стрийську з кільцевою магістраллю, і є основним під’їздом до стадіону та інших об’єктів містобудівного утворення.
Важливим планувальним елементом МК є система озеленених територій вздовж бульвару, що об’єднують важливі компоненти ландшафту (існуючі водоймища, зелені насадження, відкриті озеленені площини території іподрому, а також заново створювані сквери, що доповнюють дану систему).

Навколо основної планувальної осі формуються основні композиційні вузли, а саме:

· ТПВ в районі автовокзалу, який об’єднує комплекс автовокзалу, торговий комплекс з торговим пасажем, наземні переходи та посадочні платформи існуючих та проектованого видів громадського транспорту (автобусного, тролейбусного  і трамвайного), а також перепективного метрополітену;
· Кругову площу, яка формується об’єктами громадського призначення на перетині чотирьох житлових вулиць. Площа вирішується в двох рівнях для розподілу транспортних та пішохідних потоків;

· Комплекс стадіону з площею перед ним. Від площі в сторону вул. Стрийської передбачається прокласти через територію іподрому надземний пішохідний тротуар, який з’єднає в майбутньому стадіон з транспортно-пішохідним вузлом по вул. Стрийській, що виникає внаслідок формування на території Сокільницької сільської ради крупної торгово-комерційної зони (відкрито торговий центр «PRACTIKER», в стадії будівництва знаходиться гіпермаркет «King-CROSS»).

Навколо надземного пішохідного тротуару на території іподрому пропонується будівництво тренувальних спортивних баз, об’єктів обслуговування іподрому, тенісних кортів, тощо.
                                 4. Житлова забудова
В північній частині МК, вздовж вул. Вернадського-Проектованої, формується житлова зона, розділена внутрішніми проїздами на окремі житлові квартали.

Квартали К-1 і К-2 примикають до торгового пасажу з пішохідним бульваром. На схід від К-1 і К-2 розташовані квартали К-3 (3,1 і 3,2) та К-4.

Квартали  К-3,1 і 3,2 розроблені на стадії ескізного проекту ДП-«АБ-проект» для ПКФ «Екоенерджі», яка викупила на даній території теплиці фірми «Квіти Львова».

Квартали К-3,1 формується з двох 18-ти поверхових житлових будинків та мікрорайонного супермаркету.

Квартал К-3,2 формується, в основному, з 9-ти поверхових житлових будинків. В кварталах К-1 та К-3,2 розміщаються дитячі садочки. Таким чином середня поверховість становить 13 поверхів.

В кварталі К-4 розміщається громадський центр мікрорайону, середня школа, та багатоповерхові автоматизовані гаражі, що примикають до існуючого автогаражного кооперативу «Меркурій».

Беручи до уваги велику містобудівну цінність території, пропонується максимальне її використання для розміщення житлової забудови та об’єктів обслуговування. Враховуючи, що у кварталі передбачається неповний набір об’єктів обслуговування, щільність населення можна прийняти більше 450 люд/га (згідно ДБН 360-92** п 3.7.прим. 5).

Місце розташування території проектованого мікрорайону в структурі міста відповідає IV-V-ій  зоні містобудівної цінності згідно додатку 2.1  ДБН 360-92**.
Уся вільна від забудови територія благоустроюється влаштуванням газонів, дитячих майданчиків, посадкою зелених насаджень. Внутрішньо-майданчикові дороги  і підїзди плануються з влаштуванням твердого асфальтного покриття з організацією стоку дощових вод в міську дощову каналізацію.
       Техніко-економічні показники по забудові кварталу К-3

	№ п/п
	Показники 
	К-1
	К-2
	Квартал К-3,1;3,2
	Всього 

	1
	Площа ділянки 
	2,5
	1,7
	8,24 га
	12,44

	2
	Середня поверховість 
	13
	10
	13 поверхів
	

	3
	Кількість квартир
	431
	290
	1368 квартир
	2 089

	4
	Кількість мешканців
	 1250
	850
	4100чол.
	6 200

	5*
	Щільність мешканців
	500
	500
	498 люд./га
	


       * Щільність прийнята більше 450 люд./га враховуючи те, що частина об’єктів, соціально гарантованих, розташована за межами житлового кварталу. До них відносятья школа та медичні заклади (дитяча та доросла поліклініки в комплексі лікарні). Тому територію кварталу можна забудовувати більш щільно. Проектна щільність прийнята на підставі пророблених ескізних проектів забудови кварталів: К-3,1; К-3,2; К-1; К-2, з врахуванням розміщення дитсадків та необхідних майданчиків. 
Крім цього, на резервних територіях (15,5 га), в тому числі в межах міста(7,4 га), передбачається розселити 6,0 тис. мешканців.

Таким чином, загальна ємкість мікрорайону житлової зони становитиме 12,2 тис. мешканців.

4.1. Розрахунок та розміщення об’єктів обслуговування
Розрахунок установ, необхідних для обслуговування проектованих житлових кварталів подано в табл.. 2.
Табл.2
	№ п/п


	Установи обслуговування
	Один виміру
	Розрахункова величина на 1000 чол,


	Кількість місць, необхідних на   6200мешканців 


	Розмір ділянки,га
	Примітка

	1
	Дитяча дошкільна установа
	місць
	30 дітей на

1000 мешк.
	186
	0,65
	в К-1- 66місць,
в К-3-120 місць

	2


	Середня повна школа


	
	140 дітей на 1000 мешк.


	868


	2,0


	1256 *
учнів




*З розрахунку на перспективні резервні території :

На перспективу для забезпечення мешканців місцями в школах  необхідно буде:                    140 х 12,2 тис.=1708 учнів 
Тому, для забезпечення майбутніх мешканців кварталів К-5, К-6 (резервні), необхідно буде передбачити початкову школу орієнтовно на 500 місць, суміщену з дитсадком.
Розрахунок майданчиків подається в загальному на квартали К-1, 2, 3;

	Майданчики


	Питомі розміри

  м 2 на 1 люд.

	Необхідна площа

      м 2

     на 6200 мешкан.

	Ігрові для дітей дошкільного та

молодшого шкільного віку
	          0,7 
	         4 340

	Для відпочинку дорослого населення 
	         0,1
	           620

	Для занять фізкультурою*
	         2,0
	       12 400

	 Для господарських цілей
	         0,3
	         1 860


 *Для занять фізкультурою передбачається використовувати шкільне спортивне ядро.
 Для забезпечення мешканців гаражами для зберігання автомобілів передбачається будівництво окремостоячих багатоповерхових автоматизованих гаражів(поз. 22) загальною ємкістю на 1600 автомобілів по вул. Проектованій-6. Ще 400 автомобілів передбачається розмістити безпосередньо в межах житлових кварталів (підземні).
                       5. Об’єкти громадського призначення

            5.1 Спортивні об’єкти та об’єкти відпочинку
Спортивні заклади в даному районі відіграватимуть домінуючу роль.
На сьогоднішній день в межах ПДП розташований крупний спортивний комплекс іподрому, який займає територію .....га. В силу багатьох  причин комплекс не використовується в повній мірі, тому частина споруд здається в оренду різним підприємствам та організаціям. Також недостатньо ефективно використовується тренувальне поле іподрому. Разом з тим, в зв’язку з будівництвом стадіону “Євро-2012” в даному районі, а також освоєння навколишніх територій, створюються сприятливі умови для інтенсивного функціонування існуючих спортивних об’єктів.

Для підсилення ролі спортивної функції даної території в загальноміському  та регіональному значенні як під час проведення матчу “Євро-20012”, а особливо після його проведення, передбачається максимально наситити її об’єктами, пов’язаними з організацією відпочинку, оздоровлення та зайняття спортом мешканців міста та регіону, проведення змагань на місцевому та міжнародному рівнях, підготовки спортсменів олімпійського резерву.

З цією метою пердбачається:

- розташування з південної сторони від стадіону універсального спортивно- оздоровчого коиплексу ( плавбасейн, льодовий палац, аквапарк, спортзал, тенісні корти, та як варіант багатофункціональний виставково- розважальний комплекс ).
-  розташування на території ДПТ студентського містечка інституту фізкультури;

-  більш ефективне використання території іподрому для спортивних цілей: ( розміщення додаткових спортивних об’єктів, спортядра, тренувальних полів для лучників, будівництво допоміжних та спортивних приміщень).

Об’єкти, що не відповідають функціональному призначенню спортивної зони, пропонується поступово виносити з території іподрому.

Враховуючи зауваження містобудівної ради та завдання на коригування ДПТ, в східній частині території ДПТ, передбачається розміщення дитячого парку розваг, який буде з’єднаний екологічними коридорами з Сихівським парком, заплавою р. Зубра та внутрірайонними пішохідними бульварами з всіма функціональними зонами (див. додатки схеми №№ 10,11).
                     5.2. Транспортно-пересадочний вузол.


Одним із важливих містобудівних комплексів даного району є транспортно-пересадочний вузол, який формується навколо існуючого автовокзалу.


Автовокзал збудований у 70-х роках минулого століття, як головний вокзал міста – кінцевий пункт міжміських та приміських автобусних сполучень. Споруда автовокзалу збудована за індивідуальним проектом з наступними техніко-економічними показниками:

- вмістимість   -      800 пасажирів/годину;

- пропускна здатність – 17 тис. пас/год;

В тому числі:

- міжміські перевезення - 3,0 тис. пас/год;

- приміські   - 14.0 тис. пас/год;

- кількість постів посадки-висадки  - 26;

- інтенсивність відправлень - 70 автобусів на годину;

- площа ділянки  - проектна    -  4,96 га;
                              - існуюча      -  2,6 га;

- загальна площа    -   3930 м2.


Автовокзал є третім по величині об’єктом  зовнішнього транспорту (автомобільного) після залізничного вокзалу та аеропорта.


На сьогоднішній день він має статус міжнародного, так як обслуговує також і міжнародні перевезення в Польщу, Чехію, Німеччину, Білорусь, Молдову.


У зв’язку з інтенсивним перспективним освоєнням даного району, розвитком туризму, як однієї з приоритетних галузей народного господарства, автовокзал і надалі передбачається зберегти, як основний об’єкт зовнішнього автотранспорту, що передбачено генпланом міста комплексною транспортною схемою.


Автовокзал зв’язаний з містом автобусними та тролейбусними маршрутами, а в перспективі трамвайним та метрополітеном. Тому, в районі автовокзалу передбачено формування ТПВ (транспортно-пересадочного вузла), який буде включати автовокзал, готельний комплекс, торговий  пасаж, надземні станції посадки-висадки пасажирів громадського транспорту.

5.3 . Об’єкти торгівлі, придорожнього сервісу
 Крупні торгові комплекси передбачається розміщати на перетині транспортно-пішохідних зв’язків та при транспортних магістралях, а саме:

· торговий комплекс та торговий пасаж біля транспортно-пересадочного вузла в районі автовокзалу;

· біля кільцевої магістралі;

Дані об’єкти розраховані на обслуговування як місцевого населення, так і відвідувачів спортивних комплексів.

Ємкість об’єктів обслуговування даного розділу визначена, виходячи з містобудівних умов їх розташування.
                      5.4. Адміністративно-офісні та готельні комплекси.


Розміщення адміністративно-офісних комплексів передбачається вздовж пішохідного бульвару, що з’єднує спортивний комплекс з торговим  пасажем, а також, в перспективі, на території , яку сьогодні займає водонасосна станція “Сокільники”. Як варіант розглядається можливість винесення станції на південь від кільцевої магістралі (див. лист №1 ). В межі комплексу включаються існуючі штучні водойми, що дадуть можливість збагатити архітектурне середовищ та організувати місця для відпочинку мешканців, працівників та відвідувачів комплексу. В комплексні передбачено будівництво багатоповерхового гаража.

         Готелі розміщаються в районі автовокзалу, поблизу транспортно-пересадочного вузла по вул.. Стрийській та Вернадського.


Ємність об’єктів визначена на підставі нормативних показників площі ділянок на одиницю виміру за таблицею  6.1. ДБН 360-92**.


Ємність об’єктів представлена в таблиці техніко-економічних показників.
5.5.Об’єкти соціальної інфраструктури та комунального призначення
       Із об’єктів соціальної інфраструктури в межах планувального утворення передбачається розмістити наступні об’єкти:

· лікарню на 600 місць з поліклінікою на 960 відвідувань в день;

· пожежне депо на 6 автомобілів;

 Об’єкти повинні обслуговувати, в основному, Франківський та Сихівський райони міста.
Південніше кільцевої магістралі, на території Зубрівської сільради, передбачається зарезервувати територію для розміщення  ПС-110 кВ та винесення в перспективі насосної станції “Сокільники“.
На території між вул.. Вернадського  та ЛБТРЗ резервуються  території для розміщення багатоповерхових гаражів, пождепо, вишки “Київстар” та інших об’єктів комунального призначення.
6. Організація руху транспорту та пішоходів, паркування автомобілів.

Через  район  детального  планування  та  прилеглу  до  нього  територію  пролягають  існуючі  та  проектовані  магістральні  вулиці  та  дороги,  а  саме:

· магістральні  вулиці  загальноміського  значення  Стрийська та  Вернадського-Проектована ;

· магістральна  вулиця  районного  значення Бічна Вернадського-Проектована ;

· магістральна  дорога  Кільцева.

В  даний  час  рух  транспорту  здійснюється :

а) масового  пасажирського  транспорту (автобусного, мікроавтобусного  та  тролейбусного) –   вулицею  Стрийською  та  ділянкою  Вернадського (до  автовокзалу) ;

б) вантажного – вулицею  Стрийською  та  Кільцевою  дорогою.






Проектні  пропозиції


Проект  передбачає :

     а) реконструкцію  існуючих  вулиць  з  доведенням  їх  поперечного  профілю  до  нормативних  розмірів,  що  відповідають  категорії  вулиці ;

     б) будівництво  нових  вулиць загальноміського  (Вернадського-Проектована)  та  районного значення (Бічна Вернадського-Проектована) ;

      в) будівництво  транспортних  розв’язок в  різних рівнях ( на  перетині  вулиць  Стрийська – Вернадського та  Бічна Вернадського – Кільцева)  та  кільцевої  розв’язки в одному рівні (на  перетині вулиць Проектовних – 3, 7).


Рух  громадського  транспорту  передбачається  по  існуючих  та  ділянках  проектованих  вулиць :

- трамваїв  - із  Сихівського  житлового  району  вулицею  Вернадського  із  влаштуванням  на  першу  чергу  розворотнього  кільця  біля  автовокзалу. -На  перспективу  трамвайна  колія  продовжується  через  транспортну  розв’язку із вулицею Стрийською до трамвайної  лінії  № 3; 
- тролейбусів – вулицею  Стрийською,  ділянками  вулиць Вернадського, -Проектованої – 4  та  Проектованої – 7  із  виходом  на  вулицю Стрийську  в  зворотньому  напрямку ;

- автобусів – усіма  магістральними  вулицями, а також  вулицею Проектованою-7.

На  позапроектний  період  також  передбачається  влаштування  лінії  поза- вуличного  транспорту  («Радан», легке  метро)  на  естакаді  вздовж  вулиці  Стрийської  з  кінцевою  зупинкою  та  депо  поблизу  транспортної  розв’язки  на  її  перетині  із  кільцевою  дорогою.

Рух  пішоходів  в  межах  району  організовується  тротуарами  та  пішохідними  доріжками по пішохідних бульварах.
Пішохідні  переходи передбачається  влаштовувати  в  одному  та  різних  рівнях (зокрема  під  кільцевою  транспортною  розв’язкою) .

Рівень  автомобілізації  на  перспективу  передбачається  300  авт. На 1000 мешканців.  Проектом  передбачається  влаштування    наземних (для  тимчасового  зберігання)  та підземних (для  постійного  зберігання) автостоянок,  а  також  багатоповерхових  гаражів. Їх  тип  та  розташування  приведені  на  схемі.
На території МБК передбачено влаштування велодоріжок, які будуть забезпечувати велосипедний рух між проектованими об’єктами, с. Зубра та Сихівським парком, громадським центром та житловими кварталами Сихівського масиву (див. схему № 9).
7. Інженерне забезпечення території   

7.1 . Водопостачання
Існуючий стан
В даний час не території району проектування збудовано водопровідну насосну станцію «Сокільники», два водогони діаметром 1200 мм. від Стрийського водозабору до НС та водогін діаметром 1200 мм та діаметром 500 мм від НС до водопровідної мережі м. Львова.

Крім того, для забезпечення водою споживачів існуючої забудови, по території району прокладені водопроводи діаметром 200-300 мм.

Проектні рішення

Проектні рішення по водопостачанню приймаються з врахуванням раніше розробленої документації та архітектурно-планувальних рішень.

Згідно проведених розрахунків водоспоживання по зоні проектування приведене у таблиці та складає 8970 м3/добу.

Згідно з Містобудівним обґрунтуванням розміщення стадіону «Євро—2012» в місті Львові, розробленим в 2007 році інститутом «Містопроект», потреби води для зовнішнього пожежогасіння прийняті як для району міста по 35 л/с на гасіння двох розрахункових пожеж, внутрішнє пожежогасіння—4 струмини по 2,5 л/с.

Протипожежний запас передбачається зберігати у двох резервуарах, розташувати які можливо на вільній території в районі готельного комплексу.

На території резервуарів, для забезпечення стабільності водопостачання району, передбачається будівництво локальної насосної станції підкачки води.

Джерелом водопостачання передбачається водогони 1200 мм та 900 мм, врізку до яких можливо здійснити після насосної станції «Сокільники».

Для водопостачання проектованої забудови пропонується використовувати існуючу мережу водопроводів і розширити їх з метою охоплення водопроводом всієї забудови.

Водопровідні мережі передбачаються кільцеві, прокладати їх намічається в межах зелених смуг вулиць.

Водопровідні мережі та водогони, котрі потрапляють під забудову, по мірі забудови кварталів, передбачається винести в зелені смуги вулиць.

Схему розташування мереж водопроводу показано на листі «Схема інженерних мереж».

	Таблиця водопостачання

	№
п/п
	          споживачі
	Кількість спожива-чів  чол.
	Норма   водоспож.  л/добу
	Середньо- добова витрата м3/добу    

	1
	школа
	2350
	
	36,0

	2
	дитячий садок
	119
	
	12,0

	3
	готель
	470
	230
	108,0

	4
	автовокзал
	
	
	60,0

	5
	лікарня 600 ліжкомісць
	600
	200
	120,0

	6
	поліклініка, 960 відвідувачів за зміну
	960
	13
	13,0

	7
	школа верхової їзди
	
	
	7,0

	8
	іподром
	
	
	21,0

	9
	виставковий комплекс
	
	
	48,0

	10
	готельний комплекс
	920
	230
	112,0

	11
	готельно-офісний центр
	1500
	12
	18,0

	12
	адміністративно-побутовий комплекс
	350
	12
	4,0

	13
	спортивно-оздоровчий комплекс
	9000
	
	

	
	плавальний басейн
	
	
	1190,0

	
	льодовий палац
	
	
	430,0

	
	аквапарк
	
	
	1210,0

	
	спортзал
	
	
	75,0

	14
	торговий пасаж
	650
	
	80,0

	15
	готель "Жокей"
	27
	230
	10,0

	16
	стадіон
	
	
	125,0

	17
	інститут фізкультури
	2250
	17,2
	39,0

	
	гуртожитки
	800
	140
	112,0

	18
	обєкти громадського харчування
	850
	
	204,0

	19
	забудова будинками обладнаними внутрішнім водопроводом каналізацією і централізованим гарячим водопостачанням
	6200
	380
	2356,0

	20
	база спортивної підготовки
	
	
	

	
	басейн
	
	
	1700,0

	
	спортзал
	
	
	70,0

	21
	гуртожитки
	180
	280
	50,0

	22
	торговий комплекс
	825
	
	135,0

	23
	стадіон                            відвідувачі:
	33400
	3
	100,0

	
	спортсмени
	200
	100
	20,0

	
	полив поля
	65000
	0,5
	3,3

	24
	полив вулиць
	6200
	50
	310,0

	25
	полив газонів по анології
	
	
	192,0

	
	 Всього:
	
	
	8970,0


                        7.2.Каналізація
Існуючий стан

В даний час на території району проектування прокладені окремі мережі каналізації, які використовуються для відведення стоків, від існуючої забудови.

Проектні рішення

Об’єм водовідведення з зони проектування приймається по водопостачанню за винятком витрат на полив і складає 8465 м3/добу.

Враховуючи рельєф території стоки з північної частини району передбачається відводити  самопливом в існуючий каналізаційний колектор діаметром 800 мм прокладений вздовж вул. Вернадського, який підключений до КНС-4.

Стічні води від центральної та частково південної частини проектованого району помережі самопливних колекторів передбачається відводити в колектор,
передбачений вздовж русла р. Зубри в КНС-4.

Стічні води від об’єктів, розташованих вздовж кільцевої дороги, передбачається відводити в локальну каналізаційну насосну станцію, насоси якої повинні перекачувати стоки у самопливну каналізацію центральної частини проектованого району.

Існуючі каналізаційні мережі, які прокладені по території, що підлягає забудові, по мірі забудови кварталів передбачаються під винос.

Нові каналізаційні мережі пропонуються прокладати в зелених смугах вулиць.

Схему накреслення мережі каналізації показано на листі «Схема інженерних мереж».

                               7.3.Дощова каналізація
Існуючий стан

В даний час на території проектованого району існує декілька колекторів дощової каналізації, які відводять поверхневі води з забудованих територій.

Проектні рішення

Проектні рішення приймаються з врахуванням існуючого колектора дощової каналізації діам. 800-2000 мм., по якому дощові води відводяться на існуючі очисні споруди дощових вод.

З центральної та південної частини проектованого району поверхові стоки пропонується відводити в колектор дощової каналізації, передбачений вздовж р. Зубра, по якому стоки намічається відводити на існуючі очисні споруди дощових вод, розташовані в районі Зубра.
        7.4.Електропостачання
 Даний розділ проекту розроблений у відповідності з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень»,      ГКД 341.004.003-94 «Норми технологічного проектування електричних мереж 35 кВ і вище», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», ДБН В.2.5-23-2003 «Проектування електрообладнання об́́΄єктів цивільного призначення».

Дані по електронавантаженню стадіону “Євро-2012“ взяті з листа, направленого заступнику головного архітектора м.Львова О.Яремі 28.02.2006 р.  без номера і назви фірми за підписом п.Хайнера Пешнера.

Розрахунки зведені в таблицю Е-1.

Згідно розрахунків, розрахункова потужність всього комплексу може скласти 26 Мвт.

Розрахункова потужність визначена орієнтовно, в з'вязку з тим, що на даній стадії проектування неможливо визначити конкретні площі забудови об'єктів і, відповідно, реальне навантаження.

За ступенем надійності електропостачання електроприймачі проектованої забудови відносяться до II і III категорій, крім електроприймачів протипожежних установок, сигналізації загазованості, аварійного   освітлення, охоронної сигналізації критих спортивних споруд, торгівельних закладів з  торговими залами   загальною площею понад 2000 м2, лікувальних закладів, інституту фізкультури, які відносяться до I категорії надійності.

В звязку з тим, що доля електроприймачів I категорії в загальному електронавантаженні незначна, приймаємо схему електропостачання по напрузі 10 кВ як для споживачів ІІ категорії.

Для споживачів І категорії надійності резервнним джерелом  живлення передбачити встановлення ДЕС, АБЖ, акумуляторні батареї.

Згідно МБО розміщення стадіону “Євро-2012” в м. Львові, розробленого ДІПМ “Містопроект” в 2007р, заживлення проектованих об’єктів передбачалось від існуючої ПС-110/10 кВ №“Л-25” потужністю 1х40МВ•А, з встановленням другого трансформатора. Дана ПС знаходиться на відстані       км від території ПДП.

Вибір оптимальної схеми електропостачальної мережі 110(35) кВ повинен виконуватись на основі техніко-економічних розрахунків спеціалізованими організаціям  шляхом порівняння декількох варіантів електропостачання.

В даний момент інститутом “Укрзахіденергопроект” на замовлення УКБ Львівської міської ради розробляється ТЕР “Зовнішнього електропостачання стадіону на вул. Стрийська — кільцева дорога”, в якій передбачається будівництво нової ПС-110/10 кВ.

Таким чином, виникло 2 варіанти електропостачання стадіону “Єввро-2012” і території ПДП:

-  1  варіант: джерелом живлення являється  існуюча ПС “Л-25”;

          - 2 варіант: джерелом живлення являється проектована ПС-110/10 кВ орієнтовної потужності 2х16 МВ·А.

 Передбачену до проектування ПС “Стадіон Євро-2012” передбачено заживити по проектованій ПЛ-110 кВ від ПС-330/110 кВ “Південна”.

.В зв'язку з відсутністю на  території ПДП місця для будівництва проектної ПС-110//10 кВ, її передбачається розташувати за межею проектної території.В цьому разі вона буде відкритого типу.

Місцерозташування передбаченої до проектування ПС показано на листі інженерних мереж.

В зв'язку з досить значною відстанню споживачів території ПДП від джерел живлення по напрузі 10 кВ передбачається схема    мережі  з РП, лише в південній частині, в разі електропостачання по 2 варіанту рекомендована схема мережі 10 кВ без РП з прямим живленням від проектної ПС.

Згідно п.4.4.2  РД 34.20.185-94 при даній щільності наванаження 8,7 Мвт/км2 оптимальне навантаження РП повинно складати 12 Мвт.  При розрахунковому навантаженні території ПДП - 27 Мвт приймаємо орієнтовну кількість РП-10 кВ - 3 шт. При цьому орієнтовна кількість ТП-10/0,4 кВ орієнтовною потужністю 2х630 — 2х1000 кВ·А складатиме 18 шт.

Місцерозташування РП вибрано з врахуванням зменшення зворотних потоків енергії в лініях розподільчої мережі 10 кВ і лишнього розходу кабельно-провідникових матеріалів.

Від існуючої ПС “Л-25”і передбаченої до проектування ПС по двох варіантах електропостачання необхідно прокласти проектовані кабельні ЛЕП-10 кВ до проектованих РП-10 кВ.

Місцерозташування проектованих ТП-10/0,4 кВ, їх потужність буде визначена на наступних етапах проектування в залежності від категорійності об'єктів, які будуть живитись від неї, черговості забудови і інших факторів.

В таблиці Е-2 показані кількісні показники мережі електропостачання споживачів території ПДП і орієнтовні вартості по капітальних затратах для двох варіантів електропостачання.

З таблиці Е-2 видно, що капітальні затрати на електропостачання комплексу по І варіанту менші,однак, остаточні рішення по вибору варіанту, можуть бути вирішені після розробки ТЕР електропостачання території ПДП спеціалізованою організацією з визначенням приведених затрат.










	1
	2
	3
	4
	5
	6

	14
	Гуртожитки
	місце
	800
	0,5
	400

	15
	Об’єкти громадського харчування
	пос.місць
	850
	1,03
	876

	16
	База спортивної підготовки

	
	                                                    басейн

                                                 спортзал
	
	ТП
	550
	

	
	
	
	ТП
	100
	

	17
	Торговий комплекс
	м2торг.пл.
	16500
	0,2
	3300

	18
	Житлові будинки 
	м2житл.пл.
	161200
	
	2130

	19
	Резервне житло
	
	181,4
	13,2
	2400

	
	Всього
	
	
	
	

	
	Всього, з Кр = 0,85
	
	
	
	


	Таблиця Е-2

	№

п/п
	Назва варіантів
	Одиниці об’єму
	Кількість
	Вартість одиниці об’єму,

тис. грн.
	Вартість всього,

тис. грн.

	
	2
	3
	4
	5
	6

	І варіант (живлення території ПДП від існуючої паідстанції ПС “Л-25 напругою 110/10 кВ)

	1
	Прокладення кабельної ЛЕП-10 кВ, тип АСБ, січ. 3х240 мм2
	км
	8
	229,0
	1832,0

	2
	Будівництво РП — 10 кВ з вбудованою ТП 10/0,4 кВ і диспетчерським пунктом
	шт
	1
	1182,0
	1182,0

	3
	Будівництво РП — 10 кВ з вбудованою ТП 10/0,4 кВ 
	шт
	2
	972,0
	1944,0

	4
	Будівництво ТП 10/0,4 кВ, орієнтовною потужністю 2х630 кВ∙А — 2х1000 кВ∙А
	шт
	15
	900,0
	13500,0

	
	Всього:
	—
	—
	—
	18458,0

	ІІ варіант (живлення території ПДП від проектної ПС — 110/10 кВ)

	1
	Будівництво ПС — 110/10 кВ, орієнтовною потужністю 2х25 МВ∙А
	шт
	1
	9530,0
	9530,0

	2
	Прокладення повітряної ЛЕП 110 кВ, дваколова, опори з/б
	км
	2
	950
	1900,0

	3
	Будівництво РП — 10 кВ з вбудованою ТП 10/0,4 кВ і диспетчерським пунктом
	шт
	1
	1182,0
	1182,0

	4
	Будівництво РП — 10 кВ з вбудованою ТП 10/0,4 кВ 
	шт
	2
	972,0
	1944,0

	5
	Будівництво ТП 10/0,4 кВ, орієнтовною потужністю 2х630 кВ∙А — 2х1000 кВ∙А
	шт
	15
	900,0
	13500,0

	6
	Прокладення кабельної ЛЕП-10 кВ, тип АСБ, січ. 3х240 мм2
	км
	6
	229,0
	1374,0

	
	Всього:
	—
	—
	—
	29430,0


                                     7.5.Телефонізація
Підрахунок телефонних навантажень виконаний в межах території ПДП.

Кількість телефонних абонентів квартирного сектору визначена згідно ДБН-360-92, Київ-1992, з умов повного забезпечення населення телефонним зв´язком з розрахунку – 1 телефон на 1 сім´ю.

Кількість телефонів народно - господарського сектору визначена з розрахунку 15% від кількості квартирних телефонів.

Згідно розрахунків, кількість телефонів для квартирного сектору складе 2000 №№, для резервної житлової території - 2300 №№. Для   народно- госпо-дарського сектору кількість телефонів складе 645 №№. Загальна кількість телефонів  для території ПДП складе 4950 №№. 

Для задоволення потреб населення і народно - господарського сектору  в комунальній зоні біля житлових кварталів.

Від проектованої АТС  до існуючої телефонної каналізації по вул. Стрийській прокласти телефонну каналізацію.

Від проектованої телефонної каналізації до  існуючої телефонної каналізації до АТС на вул. Словацького докласти необхідну кількість каналів, в якій прокласти кабелі телефонні, марка і ємність яких визначатиметься на наступних етапах проектування
.

                       7.6. Радіофікація 

Кількість радіо-абонентів квартирного сектору визначена  при коефіцієнті сімейності 3,0 і складає 2000 шт. Для резервної житлової території 2300 шт.

Кількість радіоточок народно-господарського сектору визначена з розрахунку 20 % від кількості абонентів для квартирного сектору.

Загальна кількість радіо-абонентів складе 5,16 тис. шт. Для радіофікації території ПДП необхідно встановити звукову ТП, яку можливо зблокувати з силовою ТП.
                                  7.7 Теплопостачання
                                           Існуючий стан
В районі вул. Стрийської – Кільцевої – Проектованої – Вернадського відсутнє реальне джерело теплової енергії та теплові мережі                    ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Власну котельню має водопровідно-насосна станція «Сокільники». 

Про теплопостачання існуючих об’єктів – від опалювальних – відсутні дані. В районі є районна котельня, яка не працює.

                                  Проектні рішення
Для теплопостачання об’єктів в вищезгаданому районі передбачається:

1. Для комплексу споруд стадіону Євро 2012 – власна котельня, та, варіант електропостачання.

2. Реконструкція з встановленням нового обладнання існуючої районної котельні.

3. Нова районна котельня на території, яку на сьогоднішній день займає асфальто-бетонна установка на вул. Вернадського – Проектованій. 

4. Проектовані котельні для окремих комплексів.

5. Проектовані дахові котельні для окремих споруд.

6. Автономне теплопостачання для малоповерхової житлової забудови.

Теплове навантаження  кварталу складає 89,3 мвт.

Існуюча районна котельня після реконструкції може забезпечити 

теплом район автовокзалу, житлові забудови К1, К2, К3, школу, дитячі садочки, адміністративно-побутові корпуса та інші об’єкти  з тепловим навантаженням 27,8 мвт.


Теплова потужність нової районної котельні при потребі зможе забезпечити теплом весь квартал (89,3 мвт).


Потреба тепла адміністративно-громадськими будівлями по аналогічних типових проектах, або визначена по укрупнених показниках, приведених в СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».


Потреба тепла житлових кварталів К1, К2, К3, визначена по формулах, приведених в СНиП – 2.04.07-86 кліматологічні дані для м.Львова характеризуються наступними величинами розрахункових температур зовнішнього повітря (СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатологія и геофізика».):

а) середня найхолоднішої п’ятиденки (приймається для проектування систем опалення та вентиляції) t3= -19оС;

б) середня зовнішнього повітря за опалювальний період tоп. = -0,2оС.


Розрахункові теплові потоки на потреби гарячого водопостачання житлових будинків пораховані по СНиП 2.04.07-86, виходячи з норми добового водоспоживання 180 літрів при температурі 55оС.


Теплові мережі двотрубні із попередньо-ізольованих труб при влаштуванні індивідуальних теплових пунктів в підвалах будинків, або чотиритрубні при влаштуванні квартальних центральних теплових пунктів.


Теплові навантаження зведені в таблицю № 1.

                                           7.8 Газопостачання

                                               Існуючий стан
Існуюча районна котельня, яка підлягає реконструкції забезпечена газопостачанням.

Котельня водопровідно-насосної станції «Сокільники» та існуючі об’єкти забезпечені газопостачанням.
                             Проектні рішення
Газопостачання об’єктів можливе від газопроводу високого тиску  Ф4700, прокладеного від ГРС Липники до бувшої ГРС «Персенкеівка».

Вздовж вулиці Вернадського – Проектованої передбачена зона для прокладання газопроводу високого тиску.

Підключення нової проектованої котельні можливе до цього газопроводу.

Газопостачання котельні стадіону Євро 2012 передбачається від газопроводу високого тиску, що прокладений по вул. Стрийській.

Система газопостачання – двоступенева з подачею газу споживачам по газопроводах високого, П категорії і низького тисків.

Для редукування газу необхідно встановлення ГРП, ШРП.

Схема газопроводів високого тиску – тупикова, низького – закільцьована.

Годинна витрата газу на опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання складає 10833 м3/год.

Річна витрата газу на опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання споживачів складає 21793 тис. м3.

Кількість споживання газу на приготування їжі мешканцями складає 620 тис.м3 в рік.

Загальна витрата газу по району складає 22413 тис.м3 в рік.

Потреби в газі зведені в таблицю № 1.

Таблиця № 1

Потреба теплопостачання та газопостачання

	№№

пп
	Споживачі
	Кількість

споживачів,

чол.
	Загальна 

витрата

тепла, мвт
	Розрахункова

витрата газу,

м3/год

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Школа
	2350
	2,8
	333,0

	2.
	Дитячий садок
	119
	0,37
	44,0

	3.
	Готель
	470
	1,64
	195,2

	4.
	Автовокзал
	
	1,04
	124

	5.
	Лікарня 600 ліжкомісць
	
	
	

	6.
	Поліклініка, 960 відвідувачів за зміну
	960
	3,76
	447

	7.
	Школа верхової їзди
	
	0,6
	71

	8.
	Іподром
	
	
	

	9.
	Виставковий комплекс
	
	13,2
	1572

	10.
	Готельний комплекс
	920
	6,45
	767

	11.
	Готельно-офісний центр
	1500
	0,99
	118

	12.
	Адміністративно-побу-товий комплекс 
	350
	1,6
	190

	13.
	Спортивно-оздоровчий комплекс
	9000
	7,22
	859

	
	плавальний басейн
	
	
	

	
	льодовий палац
	
	
	

	
	аквапарк
	
	
	

	
	спортзал
	
	
	

	14.
	Торговий пасаж
	650
	2,2
	262

	15.
	Готель «Жокей»
	27
	0,31
	36,8

	16.
	Стадіон
	
	
	

	17.
	Інститут фізкультури
	2250
	3,5
	416

	
	гуртожитки
	800
	3,4
	404

	18.
	Об’єкти громадського харчування
	850
	1,68
	200

	19.
	Забудова будинками облад-наними  внутрішнім водо-проводом каналізацією і централізованим гарячим водопостачанням
	6200
	19,7
	2346

	20.
	База спортивної підготовки
	
	3,6
	428

	
	басейн
	
	
	

	
	спортзал
	
	
	

	21.
	Гуртожитки
	180
	0,856
	102

	22.
	Торговий комплекс
	825
	5,27
	627

	23.
	Стадіон Євро 2012  відвід.(варіант електропост.)
	33400
	1,7
	235

	
	спортсмени
	200
	
	


  8. Озеленення, благоустрій території, покращення середовища      проживання
Поряд з вирішенням питання забудови, транспорту, обслуговування в проекті закладена ідея озеленення району. Передбачені озеленені території діляться на 3 категорії:

- загального користування – сквери, бульвари, озеленені території з водоймищами;

- обмеженого користування – озеленені внутрішні двори, території охоронних зон ліній;
            - спеціального призначення – озеленені території охоронних зон ліній електропередач, санітарно-захисних зон, зон від підприємств, магістральних водопроводів, озеленення  вздовж магістральних вулиць;
Сортамент зелених насаджень необхідно передбачити, виходячи з призначення територій. 

Площі озеленених територій подані в таблиці техніко- економічних показників.
Для забезпечення можливості забудови території та покращення навколишнього середовища, необхідно провести наступні підготовчі роботи:

- провести інженерну підготовку території ( планування рельєфу ), демонтувати споруди, що підлягають зносу, перенести по необхідності інженерні мережі;

- вирішити юридичні та майнові питання щодо підприємств, території яких підлягають перспективній забудові (БТРЗ);

- провести реконструкцію водонасосної станції “Сокільники” з ліквідацією хлораторної установки. ( На перспективу можливе винесення водонасосної станції на нову ділянку, на південь від кільцевої магістралі.
- винести асфальтобетонну установку з ШЕД Франківського району;
Крім цього передбачається встановлення 20-ти метрової СЗЗ від локальної КНС (орієнтована потужність – 3 тис.м³/добу).(дод.№12 ДСП №173).

Трамвайна колія проходить по роздільній смузі магістральної вулиці Вернадського-Проектованій на відстані 60-90м від проектованих об’єктів житлово-громадського призначення. Розворотне кільце - на відстані 80м від проектованої житлової забудови і 40м від існуючої.
Рівень шуму від трамваю та розворотного кільця буде встановлено розрахунковим методом на стадії його проектування при врахуванні сучасних конструкцій трамвайного полотна за новою технологією, що значно понижують шум, а також використання нового рухомого складу, який передбачається придбати до Євро-2012.
                                   9. Техніко-економічні показники
	№ п/п
	             Найменування
	Показник
	Існує
	Перспек-тива.
	1-а черга

	    1
	                       2
	       3
	   4
	     5
	    6

	   1
	Територія в межах ДПТ, в тому числі:
	    га
	  
	    326,0
	

	   --
	Квартали житлової забудови
	    га
	1,3
	    27,1
	

	   --
	Території магістральних та житлових вулиць, транспортних розв’язок

	   га
	 7,5
	  42,8
	

	   --
	Території підприємств, організацій, об’єктів зовнішнього транспорту
	   га
	36,5
	2,6 (автовок-зал)
	

	   --
	Території громадських об’єктів

загальноміського значення, території комунальних

 підприємств
	   
	9,2
	  17,2
	

	   --
	Озеленені території загального

користування
	     га
	   -
	  26
	

	   --
	Озеленені території
спецпризначення
	     га
	   -
	   12,3
	

	  --
	  Інші території
	     га
	
	
	

	  2
	        Населення
	тис.мешк.
	  0,35
	   12,2
	   6,2

	  3
	Житловий фонд
	тис. м2
	
	317,2
	161,2

	  4
	Об’єкти обслуговування

мікрорайонного значення
	
	
	
	

	
	4.1
	Дитячі дошкільні
заклади (всього)
	  місць
	  --
	  366
	   120

	
	4.2
	Школи

(всього)
	місць
	
	  1706
	 1256

	  5
	Громадські заклади загально-  міського та районного значен-   ня
	
	
	
	

	  
	5.1
	Лікарня


	ліжок


	 --
	  600
	   --

	
	5.2
	Поліклініка (всього)


	відвідув. в зміну

	  --
	  960
	  --

	
	5.3
	Торгові центри, пасажі
	тис.м2 торг.

площі
	
	   30,0
	

	
	5.4
	Спортивні комплекси

	  
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Спортивні споруди,
Стадіони (території)
	  га
	
	
	

	
	
	-Плавальні басейни
	м2 водного

дзеркала
	
	10 000
	  --

	
	
	-Криті спортзали
	м2
	
	1 500
	

	
	
	-Льодовий палац
	м2
	
	10 000
	

	
	5.6
	Готелі
	місць
	21
	  1390
	

	
	5.7
	Офісні приміщення
	м2
	--
	22500
	

	
	5.8
	Виставковий комплекс
	м2 вист.

площі
	
	
	

	
	5.9
	Навчальні заклади
	кількість 

студентів
	
	2250
	

	   6.
	Інженерне забезпечення
	
	
	
	

	
	6.1
	Водопостачання
	м3/добу
	
	8970
	

	
	6.2
	Каналізування
	м3/добу
	
	8465
	

	
	6.3
	Теплопостачання
	Гкал/год.
	
	77,0
	

	
	6.4
	Електропостачання
	мВт
	
	25,5
	

	
	6.5
	Газопостачання
	млн. м3
 рік
	
	22,4
	

	
	6.6
	Телефонізація
	
	
	
	

	
	6.7
	Радіофікація
	
	
	
	


10. Орієнтовна вартість будівництва об’єктів інфраструктури
	№

п/п
	Показник
	Обсяг
	Вартість 

млн. грн.

	
	В межах ПДП
	
	

	1
	Вулично-дорожня мережа, всього
	
	107,0

	
	- будівництво вулиць та доріг:
	
	

	
	- магістральних
	3,3 км
	50,0

	
	- внутрішніх житлових вулиць та проїздів
	11,7
	7,0

	
	- будівництво та реконструкція  

  транспортних розв’язок 
	1 шт.
	50,0

	2
	Розвиток громадського 

електротранспорту:
	
	30,0

	
	- будівництво трамвайної колії з

  розворотним кільцем (2 смуги)
	2,6 км
	20,0

	
	- будівництво тролейбусної лінії
	2,0 км
	10,0

	3
	Природоохоронні заходи:
	
	6,2

	
	- винесення (закриття)

  асфальтобетонної установки
	1
	5,0

	
	- реконструкція водонасосної 

  станції
	1
	1,2*

	4
	Розвиток інженерної інфра-структури комплексу, всього
	
	53,4

	4.1.
	Водопостачання, всього:
	
	13,14

	
	в тому числі:
	
	

	
	- будівництво водопровідної 

  мережі
	8,0 км
	7,93

	
	- перекладка водогонів
	1,6 км
	3,84

	
	- будівництво резервуарів
	2х500 м3
	0,9

	
	- насосна станція
	1 спор.
	0,47

	4.2.
	Каналізація, всього
	
	8,67

	
	в тому числі:
	
	

	
	- будівництво самопливної  

  каналізації
	8,5 км**
	8.10

	
	- каналізаційна насосна станція
	1 спор.
	0,25

	
	- напірний колектор (2 нитки)
	0,5 км
	0,32

	4.2.1.
	Дощова каналізація, всього
	
	9,7

	
	в тому числі:
	
	

	
	- будівництво дощової  

  каналізації
	2,0  км
	2.6

	
	- будівництво дощових очисних 

  споруд (25 тис.м3/д.)
	1 спор.
	7,1

	4.3.
	Електропостачання (будівництво ТП, кабельних ліній)**
	
	18,5

	4.4.
	Газопровід високого тиску, всього:
	
	3,4

	
	                                діам. - 200 мм
	1,8
	0,8

	
	                                діам. - 300 мм
	3,5
	2,6

	
	За межами ДПТ
	
	

	5
	Реконструкція міських мереж, пов’язаних з комплексом „Євро-2012”, всього:  
	
	30,0

	
	в тому числі:
	
	

	
	- реконструкція КНС-4
	
	

	
	- реновація напірних каналізацій-

  них колекторів Д-800
	8 км
	

	6
	Будівництво пождепо
	1
	         28,0 млн.

	7
	Будівництво ПС-110 кв
	1
	22,0

	
	Всього:
	
	276,6 млн


Орієнтовна вартість будівництва прийнята по укрупнених показниках.

* вартість прийнята згідно даних МКП „Львівводоканал”.

** в тому числі за межами ДПТ.

№�
Споживачі�
Одиниці


об’єму �
Кількість�
Рпит.


кВт/об’єм �
Рр


кВт�
�
�
2�
3�
4�
5�
6�
�
1�
Школа�
учнів�
2350�
0,25�
588�
�
2�
Дитячий садок�
місць�
119�
0,45�
54�
�
3�
Готель�
місць�
470�
1,4�
658�
�
4�
Лікарня �
ліжок�
600�
2,2�
1320�
�
5�
Поліклініка �
відвідувачів за зміну�
960�
0,15�
144�
�
6�
Виставковий комплекс�
 м2 торг.пл.�
83000�
0,08�
6640�
�
7�
Готельний комплекс�
місць�
920�
1,4�
1288�
�
8�
Готельно-офісний центр�
м2 �
15000�
0,055�
825�
�
9�
Адміністративно-побутовий комплекс�
м2�
5250�
0,055�
289�
�
10�
Спортивно-оздоровчий комплекс                                                                                                                                 1000�
�
�
плавальний басейн


льодовий палац


 аквапарк


спортзал�
Взято по анології з типовим проектом�
—�
—�
—�
�
�
�
�
—�
—�
—�
�
�
�
�
—�
—�
—�
�
�
�
�
—�
—�
—�
�
11�
Торговий пасаж�
м2 торг.пл.�
13�
0,15�
1950�
�
12�
Стадіон Євро-2012�
Дані у записці�
4500�
�
13�
Інститут фізкультури�
м2�
15800�
0,06�
950�
�












PAGE  
10

