Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію ТзОВ                                          “Епіцентр Н“ торгового центру з добудовою торгових залів на вул. Городоцькій, 302 у м. Львові

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Епіцентр Н“ від 25.02.2020 (зареєстроване у Львівській міській раді 25.02.2020 за № 2-14480/АП-З-2401), містобудівний розрахунок реконструкції торгового центру з добудовою торгових залів на вул. Городоцькій, 302 у м. Львові, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.12.2014                                                           № 31420722 та від 21.02.2018 № 114864356, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.12.2017 № 108856795 та від 22.12.2017 № 108857377, витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 28.01.2020                                                                             № НВ-4612329132020 та від 28.01.2020 № НВ-4612329192020, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію товариством з обмеженою відповідальністю “Епіцентр Н“ торгового центру з добудовою торгових залів на вул. Городоцькій, 302 у м. Львові (додаються).

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Епіцентр Н“:

2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.

2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.

2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.

2.4. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.

Львівський міський голова						А. Садовий

Додаток

Затверджено

рішенням виконкому

від 06.03.2020 № 197

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА

на реконструкцію торгового центру з добудовою торгових залів

на вул. Городоцькій, 302 у м. Львові

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – реконструкція на вул. Городоцькій, 302 у м. Львові.

1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю “Епіцентр Н“, м. Київ, вул. Берковецька, 6-В.

1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 2,0000 га (кадастровий номер 4610136300:05:019:0007) – 03.10 для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку);

категорія земель – землі житлової та громадської забудови;

вид використання – для будівництва та обслуговування торгового центру відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 28.01.2020 № НВ-4612329192020.

Цільове призначення земельної ділянки площею 3,0000 га (кадастровий номер 4610136300:05:019:0008) – 03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;

категорія земель – землі житлової та громадської забудови;

вид використання – для будівництва та обслуговування торгового центру відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 28.01.2020 № НВ-4612329132020.

Функціональне призначення земельних ділянок – зона Г-6 – торговельні зони відповідно до плану зонування Залізничного району, затвердженого ухвалами міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від  25.01.2018 № 2914.

2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 10,00 м, що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі. При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.

2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 40,00 % для всієї забудови у межах відведених земельних ділянок (кадастрові номери 4610136300:05:019:0007 та 4610136300:05:019:0008).

2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – для даного об’єкта не регламентується.

2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:

- 0,00 м до червоної лінії із західної сторони (існуюча відстань);

- 10,00 м, 15,00 м до існуючої забудови з північної сторони;

- 38,00 м, 56,00 м до існуючої забудови з південної сторони.

Об’єкт (реконструкція торгового центру з добудовою торгових залів на вул. Городоцькій, 302 у м. Львові) запроектувати з врахуванням вимог діючих будівельних норм у межах відведених земельних ділянок (кадастрові номери 4610136300:05:019:0007 та 4610136300:05:019:0008) та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи щодо запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“. Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови з влаштуванням необхідних інженерно-технічних заходів, які запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів проектованого об’єкта на прилеглу територію.

2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – земельні ділянки на вул. Городоцькій, 302 у                              м. Львові знаходяться поза межами території зони регулювання забудови.

2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм охоронна зона кабелів зв’язку – 0,60 м, охоронна зона водопроводу і каналізації –                                                                    3,00 м - 5,00 м.

При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.

Керуючий справами

виконкому									М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління

архітектури та урбаністики						А. Коломєйцев